青岛市供销合作社联合社文件

青供政发〔2022〕4号                   签发人：姜水清

关于印发《青岛市供销社劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全专项整治方案》的通知

各区、市供销社，市社直属企事业单位:

为深刻吸取青岛市利生源食用菌有限公司“1. 3”火灾教训，推动劳动密集型企业及小生产加工企业认真落实消防安全主体责任，全面提升火灾防控水平，有效预防火灾事故发生，市供销社结合系统实际，制定《青岛市供销社劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全专项整治实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。
    联系人:于国庆、乔波      联系电话: 85920158

青岛市供销社

2022年1月20日

青岛市供销社劳动密集型企业

及小生产加工企业消防安全专项整治方案

为认真吸取青岛市利生源食用菌有限公司“1. 3”火灾教训，严厉打击消防违法违规行为，坚决遏制重特大火灾事故发生，市供销社决定在系统内开展劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全专项整治，制定方案如下。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述，深刻吸取近年来各类火灾事故教训，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，结合今冬明春火灾防控工作，全面排查整治劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全管理，健全监管台账，坚决取缔关闭一批不具备安全生产基本条件的非法违法企业，整治和消除劳动密集型企业及小生产加工企业存在的重大火灾隐患，全面提升企业消防安全“四个能力”，有效遏制重特大火灾事故发生，保持全系统消防安全形势总体稳定。

二、排查整治范围和重点内容

（一）整治范围

市供销社直属企事业单位及其出租网点，各区市供销社所属单位劳动密集型企业、出租网点，重点整治职工总人数50人以下或者设有30人以下员工集体宿舍的小型生产加工企业。

（二）重点整治内容

1.企业及其出租网点、作坊所用厂房、仓库、员工集体宿舍是否依法通过建设工程消防验收或者竣工验收消防备案。

2.企业及其出租网点、作坊所用厂房、仓库、员工集体宿舍是否违规采用彩钢板搭建，是否使用聚氨醋等易燃可燃材料装修，电气线路是否采取防火保护措施，使用易燃易爆危险品是否采取安全防范措施。

3.建筑防火问距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国 
家标准。

4.企业厂区消防水源是否充足，建筑消防设施是否正常运行，疏散通道、安全出口是否保持畅通，应急照明和疏散指示标志是否齐全、完好有效。

5.出租网点、厂房、仓库是否存在违规住人现象。

6.消防安全制度是否制定并面向全体员工公布，操作规程是 否制定并符合消防安全要求，是否制定灭火和应急疏散预案并组织员工实施演练，是否组织员工进行岗前和定期消防安全教育培训，员工是否掌握岗位消防安全知识。

7.劳动密集型企业及小生产加工企业集中区域重点检查消 防安全布局、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设是否符合消防安全要求，是否建有专职消防队或志愿消防队，是否配备必要的消防装备器材，是否组织开展训练。

三、组织实施

（一）排查摸底阶段（ 2022年2月20日前）。各级各单位要立即发动，在本系统、本单位内部开展摸底调查，弄清所属单位劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全详细情况，建立安全台账。

（二）集中培训阶段（ 2022年3月31日前）。各级各单位要组织生产加工企业消防安全责任人、管理人开展一次全员集中消防培训，邀请消防救援机构人员授课。所有劳动密集型企业及小生产加工企业组织员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练，提高自防自救能力。

（三）集中整治阶段（ 2022年4月30日前）。各级各单位要逐个单位、逐个重要部门、重点区域督促落实消防安全整改，集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中督办一批存在重大火灾隐患的企业。要推动对劳动密集型企业及小生产加工企业按标准设置独立式火灾探测报警器或简易喷淋，加强技防、物防措施。

（四）检查验收阶段（2022年5月20日前）。市供销社将对直属单位及其出租网点进行拉网式检查，对各区市供销社及其所属单位、出租网点进行抽查，对检查中发现排查不彻底、整治不到位的单位，将责令重新组织排查整治。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各级各单位要高度重视消防安全工作，结合本系统、本单位实际，细化工作要求，明确工作措施，立即组织开展劳动密集型企业及小生产力加工企业消防安全专项整治。

（二）严格依法整治，增强服务意识。在专项整治工作中，必须严格执行有关法律法规，对发现的重大问题要依法整治。整治中要强化服务意识，积极为存在问题的企业制定切实可行、经济合理的整改方案和措施，确保有效性和合理性有机统一。

（三）强化宣传教育。要加强对劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全责任人、管理人的消防安全培训，明确法定职责，督促其落实主体责任，加强消防安全“四个能力”建设。要利用各种形式，开展消防安全提示性宣传。

附件: 1、生产加工企业消防排查登记表

2、生产加工企业基本情况明细表

3、生产加工企业消防安全专项整治检查情况明细表 
4、生产加工企业消防安全专项整治验收记录表

5、生产加工企业消防安全标准

青岛市供销社办公室 2022年1月20日印发

附件1

劳动密集型企业及小生产加工企业
消防排查登记表

填报单位:

填报时间:

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 | 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  | 工商登记号 |  |  |  |
| 投产时间 |  |  |  |  |  |  | 消防于续 |  |  |  |
| 土地审批手续 |  |  |  |  |  |  | 规划建设手续 |  |  |  |
|  |  | 厂 | 房 |  | 栋 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |
| 建筑数据 |  | 仓 | 库 |  | 栋 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |
|  |  | 员工宿舍 |  |  | 栋 |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |
| 员工数据 |  | 总人数 |  |  | 人 |  | 高峰工时人数 |  | 人 |  |
| 使用彩钢板房 |  |  |  | 口是 |  |  | 使用聚氨酣材料装修或 | 口是 |  |  |
| 建筑 |  |  |  | 口否 |  |  | 做保温层 | 口否 |  |  |
| 生产、储存、 |  |  |  | 口是 |  |  | 安全出口、疏散通道畅通 | 口是 |  |  |
| 经营场所安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员住宿 |  |  |  | 口否 |  |  |  | 口否 |  |  |
| 有消防水源 |  |  |  | 口是 |  |  | 消防设施器材齐全并完 | 口是 |  |  |
|  |  |  |  | 口否 |  |  | 好有效 | 口否 |  |  |

注1、“企业性质”栏根据实际填写:国有企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业、个体工商户等。2、工商、消防、土地、规划手续，已办理的填写证书或文书编号，未办理的填写未办理。3、“备注”栏填写企业生产性质属于农产品加工、食品加工、制药、纺织、服装、玩具、皮革、家具、电子通信设备或其他中的哪类、是否有主管部门及其他需要标注的事项。

被排查企业(盖章):	被排查企业负责人(签名):

附件2

填报单位:

劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全专项整治
排查工作明细表

填报时间:

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 单位地址 | 单位法人 | 生产性质 | 员工总数 | 建筑情况 | 是否办理 | 主管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 或负责人 |  | (人) |  | 消防手续 | 部门 |  |
|  |  |  |  |  | 农产品加工、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 食品加工、制 |  | 主要填写多少个 |  | 如无 | 填写 |
|  | 某某镇某某村或某 |  |  |  | 药、纺织、服 |  | 车间、厂房，多少 |  | 主管 | 是否 |
|  | 某街道某某社区 |  |  |  | 装、玩具、皮 |  | 个库房及各自的 |  | 部门 | 属于 |
|  |  |  |  |  | 草、家具、电 |  | 建筑面积、层数 |  | 则填 | 村自 |
|  |  |  |  |  | 子通信设备 |  |  |  | 写无 | 建房 |
|  |  |  |  |  | 或其他 |  |  |  |  |  |

附件3

劳动密集型企业及小生产加工企业消防安全专项整治
检查情况明细表

填报单位：

填报时间:

注: 1、单位经检查无隐患的可填无隐患。

| 序号 | 所属区域 | 单位名称 | 单位地址 | 单位法人 | 存在隐患 | 整治措施 | 整改进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 某某镇某某村或 |  |  |  | 填检查发现 | 选填责令于某月某日前整改、 | 选填巴型号改完毕、整改 |  |
|  | 某某街道某某社区 |  |  |  | 的具体隐患 | 责令停产传业、责令拆迁、II各 | 完成的部分和未完成的 |  |
|  |  |  |  |  |  | 时查封、取缔等措施 | 部分、未整改 |  |

附件4

劳动密集型企业及小生产力加工企业消防安全
专项整治验收记录表

验收时间:	年	月	日	时

|  | 单位(场所) |  |  | 法定代表人/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 | 称 |  | 主要负责人 |  |
| 单位 | 地址 |  |  | 联系人及 |  |
| 情况 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 生产性质 |  | 口农产品加工口食品加工口制药口纺织口服装口玩具 |  |  |
|  |  |  | 口皮革口家具口电子通信设备口其他 |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |
| 及情 |  |  |  |  |  |
| 况 |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

验收员(签名):

被检查单位随同检查人员(签名):

附件5

劳动密集型企业及小生产加工企业
消防安全标准

一、建筑消防安全合法性建筑、场所是否依法通过建设工程消防验收或竣工验收消防备案。

二、消防安全管理

1、单位消防安全主体责任落实消防安全责任人、管理人依法履行职责;

2、制定、公布并落实消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案并组织演练;

3、消防安全责任人或消防安全管理人每月至少组织一次防火检 查;其内设部门每周开展一次防火检查;单位消防安保人员每日进行防火巡查，员工每日进行岗位防火检查，火灾高危单位在生产、营业期间进行不间断防火巡查，及时消除不安全因素;

4、厂房、库房内未设置办公室、休息室、员工宿舍;

5、消防控制室值班操作人员持证上岗消防控制设备正常运行，相关记录符合要求;

6、按照规定建立了专职消防队或志愿消防队，并组织开展消防专业技能训练，具备扑救初起火灾能力;

7、消防安全“四个能力”建设达标，火灾高危单位按规定进行消防安全评估。

三、建筑防火

1、建筑耐火等级符合消防技术标准要求，不使用彩钢板; 
2、消防车通道符合消防技术标准要求，并保持畅通;

3、与周围建筑防火问距符合消防技术标准要求，无占用行为; 
    4、防火分区、防火分隔物符合消防技术标准要求;

5、未采用易燃可燃材料装修;

6、不存在“二合一”、“多合一”现象。 
四、消防安全疏散

1、疏散通道、安全出口数量、设置形式符合消防技术标准要求，保持畅通，无锁问、封堵、占用等现象;

2、消防应急照明、疏散指示标志的设置符合消防技术标准要求，并保持完好有效;

3、应急广播完好有效;

4、外墙门窗不设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 
    五、消防设施

1、按要求设置相应的防火灭火消防设施;

2、设有自动消防设施的单位，与具备资质的维保企业签订维保合同，定期对消防设施维护保养，委托具备资质的检测机构每年对消防设施进行全面检测，确保完好有效。

六、火灾隐患整改

1、单位自查发现火灾隐患应立即改正;不能立即改正的，发现人应采取必要的消防安全措施，并向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告，消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案，确定整改措施、时限、部门和责任人、报单位消防安全责任人审批;

2、单位应及时整改消防救援机构或上级主管部门检查发现的火灾隐患。