附件2

2024年度青岛市工业互联网示范预算资金项目

认定标准

（试行）

本标准规范了工业互联网改造升级项目的体系结构、基本要求、信息交互、基础层数字化（智能化）及工艺设计数字化要求、制造运行管理数字化要求等内容。适用于指导2024年度青岛市工业互联网示范预算资金项目认定。

一、智能工厂

（一）基本要求

智能工厂应符合制造设备数字化、生产信息自动采集、生产资源可识别、生产现场可视化、工艺设计数字化，以及工业网络互联互通、相关信息综合集成、工业信息安全可控等要求，建设信息物理系统（CPS），并集成制造执行系统（MES）或其他生产管理信息系统、流程管理（BPM）、商务智能（BI）平台、集成供应链管理（SCM）、质量管理（QMS）、设备远程维护、能耗监测、环境监控、供应链等信息系统。

（二）基础层数字化

1．制造设备

具备完善的档案（编号、描述、模型及参数的数字化）信息、通信接口（能够与其他设备、装置以及执行层实现信息互通）、一定的可视化能力和人机交互能力，能接收执行层下达的活动定义信息（参数定义和操作指令等）、能向执行层提供制作的活动反馈信息（产品加工信息、设备状态信息、故障信息等），相关数据进入企业核心数据库。

2．生产资源

用条码及电子标签等编码技术，实现生产资源的可识别，对生产资源的编号、参数及使用对象等信息自动或半自动方式读取，并自动上传到相应设备或者执行层，可利用RFID等进行设备及执行层的数据写入。

集成以上工厂底层数据，对接工厂总体设计、布局信息，形成工厂系统模型，建立虚拟工厂，实现虚拟与现实工厂同步。

（二）装备设备

通过嵌入射频识别（RFID）、条码识别、视觉检测技术、激光传感器等无线感知技术和视觉环境感知、闭环控制等全方位智能控制技术，使装备具有自感知、自诊断、自适应、自决策等能力。实现工厂内部整套装备系统、生产线、设施与移动操作终端泛在互联，工厂互联和信息安全具有保障。

（三）工艺设计数字化

采用三维计算机辅助设计（CAD）、有限元分析（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）等技术，能进行工艺路线和工艺布局仿真、加工过程仿真和（或）装配过程仿真，建立工艺知识库（工艺相关规范、成功工艺设计案例、专家知识库等），提供电子化的工艺文件，并可下达到生产现场指导生产，向制造执行系统输出工艺BOM。（仅适用于离散制造领域）

（四）工厂信息交互

1．通信网络

采用现场总线（采用MODBUS、CAN等协议）、工业以太网通信、无线通信（采用工业无线、WIFI、蓝牙、4G/5G等协议）等方式，建立工厂级的工业通信网络，实现控制设备与现场设备之间的通信。构建工厂的全周期的信息数据链，以工厂级工业通信网络为基础，通过软件控制应用和软件定义机器的紧密联动，促进机器之间、机器与控制平台之间、企业上下游之间的实时连接和智能交互。

2．数据采集与存储

在企业数据字典定义的数据采集内容基础上，结合数据的实时性要求，利用合理的网络通信方式和数据存储方式，配置符合设计要求的数据采集和分析系统，对工厂所需数据进行采集、存储与管理（支持异构数据之间的格式转换），并采用实时数据库和历史数据库相结合的存储方式，并采取工业信息安全策略，与企业级数据中心实现对接。通过信息物理系统（CPS），应用大数据等技术，虚拟化实现智能机器、存储器和生产设施之间能够相互独立交换信息。

3．数据字典

智能工厂应按以下要求建立数据字典：包括工厂制造过程中需要交互的全部信息（设备状态信息、生产过程信息、物流与仓储信息、检验与质量信息、生产计划信息等），能描述数据名称、来源、语义、结构以及数据类型等各类数据基本信息，支持个性化定制。

利用云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术，在保障信息安全的前提下，实现企业经营、管理和决策的智能优化。采取全流程可视化的用户定制模式，实现信息的全流程共享，用户在参与产品设计的同时，还可以随时查看产品制造、订单配送等所有环节信息。

（五）制造运行管理数字化

建设协同云制造平台、能源管理平台、智能故障诊断与服务平台及智能决策分析平台等，无缝集成与优化企业的虚拟设计，产品信息能够贯穿于设计、制造、质量、物流等环节，建立产品研发创新平台和网络营销服务平台，用户能够参与设计、生产等环节，满足用户个性化需求，实现产品的全生命周期管理（PLM）。具备工厂计划与调度、工艺执行与管理、生产过程质量管理、生产物流管理、工厂设备管理等功能模块，实现全过程闭环管理。制造运行管理各功能模块应满足如下基本要求：能与数据中心进行信息的双向交换；具有信息集成模型，通过对所有相关信息进行集成，实现自决策；模块间能进行数据直接调用；模块功能与企业其他管理系统（如ERP 、PDM等）实现信息双向交互。工厂生产实现基于工业互联网的信息共享及优化管理。

（六）效益情况

提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。实现灵活和柔性的工厂生产组织，使工厂生产模式向规模化定制生产转变，满足用户定制需求。全面提升智能工厂的工艺流程改进、资源配置优化、设备远程维护、在线设备故障预警与处理、生产管理精细化等水平，并实现研发、生产、供应链、营销及售后服务等各环节的信息贯通及协同。

二、数字化车间

（一）基本要求

数字化车间应符合制造设备数字化、生产信息自动采集、生产资源可识别、生产现场可视化、工艺设计数字化，以及工业网络互联互通、相关信息综合集成、工业信息安全可控等要求，并建有制造执行系统（MES）或其他生产管理信息系统。

（二）基础层数字化

1．制造设备

具备完善的档案（编号、描述、模型及参数的数字化）信息、通信接口（能够与其他设备、装置以及执行层实现信息互通）、一定的可视化能力和人机交互能力，能接收执行层下达的活动定义信息（参数定义和操作指令等）、能向执行层提供制作的活动反馈信息（产品加工信息、设备状态信息、故障信息等），相关数据进入企业核心数据库。

2．生产资源

用条码及电子标签等编码技术，实现生产资源的可识别，对生产资源的编号、参数及使用对象等信息自动或半自动方式读取，并自动上传到相应设备或者执行层，可利用RFID等进行设备及执行层的数据写入。

（三）工艺设计数字化

采用三维计算机辅助设计（CAD）、有限元分析（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）等技术，能进行工艺路线和工艺布局仿真、加工过程仿真和（或）装配过程仿真，建立工艺知识库（工艺相关规范、成功工艺设计案例、专家知识库等），提供电子化的工艺文件，并可下达到生产现场指导生产，向制造执行系统输出工艺BOM。（仅适用于离散制造领域）

（四）车间信息交互

1．通信网络

采用现场总线（采用MODBUS、CAN等协议）、工业以太网通信、无线通信（采用工业无线、WIFI、蓝牙、4G/5G等协议）等方式，建立车间级的工业通信网络，实现控制设备与现场设备之间的通信。

2．数据采集与存储

在企业数据字典定义的数据采集内容基础上，结合数据的实时性要求，利用合理的网络通信方式和数据存储方式，对车间所需数据进行采集、存储与管理（支持异构数据之间的格式转换），并采用实时数据库和历史数据库相结合的存储方式，并采取工业信息安全策略，与企业级数据中心实现对接。

3．数据字典

数字化车间应按以下要求建立数据字典：包括车间制造过程中需要交互的全部信息（设备状态信息、生产过程信息、物流与仓储信息、检验与质量信息、生产计划信息等），能描述数据名称、来源、语义、结构以及数据类型等各类数据基本信息，支持个性化定制。

（五）制造运行管理数字化

具备车间计划与调度、工艺执行与管理、生产过程质量管理、生产物流管理、车间设备管理等功能模块，实现全过程闭环管理。制造运行管理各功能模块应满足如下基本要求：能与数据中心进行信息的双向交换；具有信息集成模型，通过对所有相关信息进行集成，实现自决策；模块间能进行数据直接调用；模块功能与企业其他管理系统（如ERP 、PDM等）实现信息双向交互。

（六）效益情况

产品质量稳定性得到提升，安全生产得到有效保障。实现实时监控、产品数字化及物料跟踪、在线自动检测、设备故障自动预警、自动化仓储及配送等。

三、自动化生产线

（一）装备设备

使用成套自动化设备（装备、装置）替代传统设备或人工作业组合，设备（装备、装置）应具有自动识别、检测、传感等功能，能够实现物料上下料、传送和储存等工序的自动化。流程行业应设立中央控制室，连接每一台设备，确保设备都是在线模式，并监控设备运转参数。

（二）管理系统

生产采用单独的控制系统，实现关键工序设备自动控制，各装备之间能够实现连续运转。流程行业采用DCS、SCADA等生产过程控制与调度自动化系统。

（三）信息传递

采用先进的工业通讯方式，在生产线内实现生产数据的采集、监控和传递。离散行业采用DNC（分布式数控）、SPC（过程统计）、RDC（物流运输系统）和RFID(射频识别技术)、条形码、二维码等技术，实现对生产线的制造、刀具、设备、质量等进行控制与数据采集。

（四）效益情况

具有行业示范性，产品质量稳定性得到提升，安全生产得到有效保障。